Приложение № 3

к приказу ФАС России

от 8 октября 2014 г. № 631/14

Раскрытие информации

о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования

при выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) с указанием наименования и типа станции

2025 год

| № п/п | Наименование электростанции | Расход электроэнергии (единица измерения – тыс. кВт·ч ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на собственные нужды |  | на хозяйственные нужды |
|  |  | на выработку электрической энергии | на выработку тепловой энергии |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ООО "НС ТЭЦ" | 68 580 | 142 744 | 542 |
|  | ООО "НС ПГУ" | 40 765 | 2 888 | 0 |
|  |  | всего: 109 345 | всего: 145 632 | всего: 542 |